|  | 泸州市职业技术学校实训室改造清单 |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 参数 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合计 |
| 1 | 多功能实训操作台 | 定制 | 1、尺寸：长1000mm*宽700mm*高1000mm 2、材质：优质冷轧钢板，侧板≮1.0mm，底板≮0.8mm； 3、保护图层：采用静电喷涂工艺，涂层厚度≮120um，金属表面经磷化处理，有效增强涂层附着力； | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 双人实训练习台 | 定制 | 1、双人实训练台.尺寸：长1400mm*宽600mm*高750mm；材质：桌面采用E0级环保密度板制作，厚度25mm，PVC封边完成；桌架42mm方管1.4mm厚、铁板1.2mm厚，环保静电喷涂工艺. 2、方凳.方凳钢架：主管采用25mm方管制作，壁厚1.4mm，辅管壁厚≮1.0mm，环保静电喷涂工艺。凳面尺寸：长 340mm*宽240mm；厚度25mm，PVC封边完成；高度750mm。 3、中标单位签合同前提供产品检测报告。 | 坐席 | 112（一桌两座56套） |  | 有样品 |
| 4 | 照明系统 | 三雄/西拓/西顿照明 | 1.名称：方形LED内嵌式灯盘 2.型号、规格：600mm*600mm 48W 3.安装形式：吸顶安装 | 盏 | 24 |  | 有样品 |
| 5 | 原有墙面铲灰 | 人工 | 1.铲除涂料及基层腻子、人工、辅料 | m2 | 294.6 |  |  |
| 6 | 墙面局部刮腻子 | 立邦快涂美/摩利美涂/三棵树康家耐 | 1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：成品腻子膏 一般型 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 | m2 | 294.6 |  |  |
| 7 | 墙面刷乳胶漆 | 经典漆/三棵树/多乐士 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面 2.腻子种类：成品腻子膏（另列） 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆两遍 | m2 | 294.6 |  |  |
| 8 | 完工深度保洁 | 人工 | 1.废弃料品种：建渣等废弃物 2.运距：投标人自行考虑 3.其他：满足设计及相关规范要求 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 网线 | 安普/大唐电信/海康威视 | 海康威视六类网线（0.5国标） | 箱 | 20 |  |  |
| 10 | 电源线 | 大唐电信/海康威视/贝琪 | 纯铜RVV2X1.0 | 米 | 800 |  |  |
| 11 | 电源线 | 大唐电信/海康威视/贝琪 | 纯铜RVV3X4 | 米 | 300 |  |  |
| 12 | 漏电保护器(含箱体） | 德力西/ | 电源，教室含漏电总开关及每排一个漏电空开；以及所需配件等 | 套 | 2 |  |  |
| 13 | 电脑插板 | 子弹头/公牛/德力西 | 新国标分控电脑插座 | 套 | 120 |  |  |
| 14 | PVC槽板 /金属扣板 | 国产 | 1、靠墙安装槽板 2、每行电脑均采用金属弧形扣板进行敷设（不锈钢明装弧形铝合金地面槽板） | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 配件柜 | 国产 | 定制钢制柜体，立柱厚度1.5/长宽高600X600X2000 | 套 | 2 |  |  |
| 16 | 柜体电源 | 国产 | PDU柜体专用8位插口 | 套 | 2 |  |  |
| 17 | 辅材 | 国产 | 施工辅助材料及其配件 | 项 | 1 |  |  |
| 18 | 合计 |  |  |  |  |  |  |