附件：

泸州市职业技术学校卫生防疫物资采购报价清单

| 序号 | 商品名 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无菌型3层挂耳式 医用外科口罩 | 50000 | 个 |  |  | 具备生产许可证，医疗器械注册证，产品技术要求编号，执行标准编号，长度为17.5cm±5% 宽度9.5cm±5%。产品经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留率≤10μg/g，10个口罩为一包，无菌包装。提供样品 |
| 2 | 医用75%消毒酒精 | 1000 | 斤 |  |  | 具备生产许可证，卫生消毒产品批准文号，医用消毒酒精。 |
| 3 | 医用消毒免洗手液 | 150 | 瓶 |  |  | 500ml/瓶，以乙醇54%-66%（v/v）和正丙醇9%-11%（v/v）为有效成分的外用消毒品，具备行业执行标准及卫生许可证等证明。提供样品 |
| 4 | 肥皂 | 1000 | 块 |  |  | 200g/联，有卫生许可证，产品执行标准，建议重庆老肥皂。提供样品 |
| 5 | 接触式电子体温计 | 50 | 支 |  |  | 医疗器械注册证明，医疗器械生产许可，执行标准，接触测温传感器精度为0.1°C，无重金属汞，检测完成有蜂鸣提示音，测量范围：35.0°C-42.0°C 显示范围：32.0°C-42.0°C 测量误差：±0.1°C（35.0°C≦t≦42.0°C） ±0.3°C（32.0°C<t<35.0°C） 支持自动关闭及记忆功能，医疗器械类别：Ⅱ类07 提供样品 |
| 6 | 非接触式红外电子体温枪 | 30 | 支 |  |  | 医疗器械注册证明，医疗器械生产许可，执行标准，接触测温传感器精度为0.3°C，检测完成有蜂鸣提示音，测量范围：35.0°C-42.9°C 显示范围：32.0°C-42.0°C 测量误差：±0.2°C（35.0°C≦t≦42.0°C） ±0.3°C（32.0°C<t<35.0°C） 支持自动关闭及记忆功能，医疗器械类别：Ⅱ类07 具备发烧蜂鸣报警，液晶显示 提供样品 |
| 7 | 含氯消毒泡腾片 | 100 | 瓶 |  |  | 卫生许可证，消毒用品批准文号，以三氯异氰尿酸为主要成分，有效含氯量为50%±5%（w/w），100片/瓶 1g/片 每瓶瓶身配使用说明，无毒无皮肤刺激性。 提供样品 |
| 8 | 呕吐包 | 10 | 个 |  |  | 消毒用品批准文号，内含物品：清洁吸附巾（消毒干巾），消毒湿巾，一次性医用外科口罩，一次性医用手套，废物袋，医用扎带，带标识清洁袋。整体无菌包装。 |
| 9 | 总计 | (大写： ) |

单位名称：              （单位盖章）

地址：

邮政编码：

电    话：

法人代表人或委托代理人：    (签字）

法人姓名：

法人身份证号码：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

日期：    年       月     日