|  |
| --- |
| 泸州市职业技术学校学生公寓洗脸盆水龙头及角阀采购安装项目报价清单 |
| 序号 | 建议品牌 | 产品名称 | 规格型号 | 图片 | 单价 | 数量 | 小计金额 | 安装方式 | 备注 |
| 1 | 九牧卫浴 | 旋转面盆龙头 | X32036-773/1B-z亮色 |  |  | 412 |  | 台上安装 | 出水口高度173，出水口中心距135，总高度235，出水口360度旋转，表面镀锘，主体铜，陶瓷阀芯，自带双不锈钢丝连接管。 |
| 2 | 快开单冷角阀 | 九牧 |  |  | 1030 |  | 入墙安装 | 黄铜精铸主体，陶瓷阀芯 |
| 合计金额： |  |  |  |  |

报价人：

年 月 日

|  |
| --- |
| 泸州市职业技术学校学生公寓洗脸盆水龙头及角阀采购安装项目报价清单 |
| 序号 | 建议品牌 | 产品名称 | 规格型号 | 图片 | 单价 | 数量 | 小计金额 | 安装方式 | 备注 |
| 1 | 恒洁 | 面盆龙头 | HMF155-116B亮色 | 332de5e8c28c6a359449b5723252aff_proc |  | 412 |  | 台上安装 | 出水口360度旋转，出水口高度110，龙头总高200，主体铜，陶瓷阀芯，自带双不锈钢丝连接管。 |
| 2 | 角阀 | 恒洁 |  |  | 1030 |  | 入墙安装 | 全铜主体，陶瓷阀芯。 |
| 合计金额： |  |  |  |  |

报价人：

年 月 日

|  |
| --- |
| 泸州市职业技术学校学生公寓洗脸盆水龙头及角阀采购安装项目报价清单 |
| 序号 | 建议品牌 | 产品名称 | 规格型号 | 图片 | 单价 | 数量 | 小计金额 | 安装方式 | 备注 |
| 1 | 箭牌 | 旋转面盆龙头 | AMP11827-B亮色 | 7e58babd462f20526b00871983706e1_proc |  | 412 |  | 台上安装 | 出水口360度旋转，表面镀锘，主体铜，陶瓷阀芯，自带双不锈钢丝连接管。 |
| 2 | 快开单冷角阀 | 箭牌 |  |  | 1030 |  | 入墙安装 | 黄铜精铸主体，陶瓷阀芯。 |
| 合计金额： |  |  |  |  |

报价人：

年 月 日