**泸州市职业技术学校**

**2024年部分消防设备更换及消防系统修复项目需求清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防控制室设备采购安装及调试 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| GST-DJ-N500消防设备电源状态监控器 | GST-DJ-N500 | 1 | 台 |  |  | 含设备采购、安装、调试、辅材费用等全部费用。 |
| 电气火灾监控器 | 调试费 | 1 | 次 |  |  |  |
| 应急照明控制器 | 调试费 | 1 | 次 |  |  | 应急照明控制器品牌为展元电器，接入海湾消防联动控制器进行控制。 |
| 机械应急控制柜安装 | 机械启动柜装置 | 160A | 6 | 个 |  |  |  |
| 塑铜线 | BV-25 | 50 | 米 |  |  |  |
| 绝缘支柱 | M8 | 2 | 只 |  |  |  |
| 铜母排 | TMY-20\*3 | 1.7 | 米 |  |  |  |
| 箱体 | B1250\*1100\*200 | 1 | 台 |  |  |  |
| 机械启动柜装置 | 辅料 | 1 | 批 |  |  |  |
| 机械启动柜装置 | 安装费 | 1 | 批 |  |  |  |
| 电缆 | 3\*35 | 72 | 米 |  |  |  |
| 地台 | 1平方米 | 1 | 次 |  |  |  |
| 石方开挖 | 1立方米 | 1 | 次 |  |  |  |
| 低压压力开关连锁启泵更换及维修 | 压力开关 | 拆除费 | 2 | 个 |  |  | 喷淋 |
| 低压压力开关 | 拆除费 | 4 | 个 |  |  | 消火栓、水炮 |
| 压力开关 | 喷淋 | 2 | 个 |  |  |  |
| 低压压力开关 | 消火栓、水炮 | 4 | 个 |  |  |  |
| 压力开关 | 安装费 | 2 | 个 |  |  | 喷淋 |
| 低压压力开关 | 安装费 | 4 | 个 |  |  | 消火栓、水炮 |
| 输入模块 | 海湾8300 | 2 | 个 |  |  |  |
| 输入模块 | 安装费 | 2 | 个 |  |  |  |
| 消防水泵控制柜 | 维修费 | 3 | 台 |  |  |  |
| 消防水泵出水管上新增流量计 | 流量计 |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 辅材费用 |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 人工费 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 机具费 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 消防自动巡检柜拆除及采购安装 | 自动巡检柜 | 原设备拆除费 | 1 | 次 |  |  |  |
| 自动巡检柜 | 科远 | 1 | 台 |  |  |  |
| 自动巡检柜 | 安装费 | 1 | 次 |  |  |  |
| 地台 | 1平方米 | 1 | 次 |  |  |  |
| 石方开挖 | 1立方米 | 1 | 次 |  |  |  |
| 自动巡检柜 | 辅料 | 1 | 批 |  |  |  |
| 其他 | 安全措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 以上包含但不仅限于运输、搬运、安装、税费） | |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） | |  |  |  |  |  |  |

报价单位：

年 月 日