泸州市职业技术学校关于工程建设类项目

部分主材品牌的需求

为了提高泸州市职业技术学校工程建设类项目的装修品质，对部分主材有品牌需求，具体如下：

1、洁具（包含但不限于坐便器、小便器、水龙头、污水盆、洗手盆、淋浴器、蹲便器及洗涤盆）：美标、箭牌、法恩莎；

2、本工程中的木门类（包含但不限于定制套装实木门及门套等）：鑫迪、TATA、千川；

3、防火门：四海、金盾、佳丽；

4、成品节能防盗门、节能门：盼盼、王力、美心；

5、铝合金：中铝、坚美、中旺；

6、地砖、墙砖、砖踢脚线：鹰牌、冠珠、东鹏；

7、木地板：圣象、大自然、安道森；

8、电梯：日立、三菱、蒂森克虏伯；（改造原有电梯按原有品牌）

9、定制玻璃隔断：美标、箭牌、法恩莎；

10、空调：格力、约克、大金；

11、灯具、光源：欧普、雷士、三雄极光；

12、开关、插座：西门子、公牛、德力西；

13、交换机、无线网络发射器等：锐捷、华三（H3C）、华为；

14、监控：海康威视、浙江大华、天地伟业；

15、空气能设备：格力、芬尼克兹、海尔；（设备保修6.5年）

16、电线、电缆：重庆鸽牌、上上电缆、长城电缆；

17、涂料：立邦、多乐士、华润；（零甲醛）

18、塑料管材：日丰、联塑、金牛；

19、衬塑钢管（SP管）：华岐、正大、公元；

20、消防报警系统设备：松江、泰和安、海湾；

21、消防疏散指示：格瑞特、重庆雷士照明、汇大新、科泓；

22、低压配电柜：常熟开关、长征开关，天水213；

23、配电箱：主要元器件采用中国人民、正泰品牌、德力西；（箱体门厚度2毫米，箱体1.5毫米）

24、石膏板：龙牌、泰山、拉法基。

泸州市职业技术学校

2023年7月26日